## 1-Informatii_ZAP
NR | AN | JUDEŢ | Localitate (localităţi din cadrul ZAP) | Nume_ZAP | Populaţie totală ZAP | Pop.Aprovizionată ZAP | Pop. aprov./loc. din ZAP | ZAP respecta 1 din cele 2 conditii? | Peste 5000 | Peste 1000 | Volum apa furnizat m3/zi
1 | 2017 | Neamţ | Piatra Neamț | VADURI | 118425 | 81935 | 36490 | DA | 5 | 5 | 23552
2 | 2017 | Neamţ | Piatra Neamț | BÂTCA DOAMNEI | 56016 | 37928 | 18088 | DA | 5 | 5 | 10903
3 | 2017 | Neamţ | Roman | PILDESTI - SIMIONESTI | 95758 | 69831 | 25927 | DA | 5 | 5 | 14104
4 | 2017 | Neamţ | Bicaz | TICOS | 9366 | 6927 | 2439 | DA | 5 | 5 | 1062
5 | 2017 | Neamţ | Târgu Neamț | LUNCA | 29641 | 23147 | 6494 | DA | 5 | 5 | 4094
6 | 2017 | Neamţ | Târgu Neamț | PREUTESTI | 7968 | 7716 | 252 | NU | 5 | 0 | 1365
7 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
8 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
9 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
10 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
11 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
12 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
13 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
14 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
15 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
16 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
17 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
18 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
19 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
20 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
21 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
22 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
23 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
24 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
25 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
26 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
27 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
28 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
29 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
30 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
31 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
32 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
33 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
34 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
35 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
36 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
37 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
38 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
39 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
40 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
41 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
42 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
43 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
44 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
45 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
46 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
47 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
48 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
49 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0
50 | 2017 | [6 empty] | NU | 0 | 0

## 1-Informatii_Judet
[8 empty] | Procent Sursa Apa (%) | [5 empty] | Informatii Autoritatea Responsabila
AN | JUDET | JUDET_ID | NR.ZAP | Populatie Totala Judet | Populatie Totala Aprovizionata Judet | Volum_Total_Apa_m3/zi | Volum_Total_Apa_m3/an | Sursa de Profunzime (%) denumirea | Sursa de suprafata (%) denumirea | Ape filtrate prin banc (%) | Reîncărcarea artificială a acviferului (%) | Alte surse (%) | Total (%) | WEB | Nume | Adresa | Telefon | Fax | E-mail
2017 | Neamț | 37001 | 6 | 604991 | 227484 | 55080 | 20104200 | 81 | 19 |  |  |  | 100 |  | DSP Neamţ | B-dul Traian , NR.1, Piatra Neamț | 0233215933 | 0233213285 | igiena_mediului@sant.ro

## 3A-P.Micro_Met.An.Alternativa
Judet | Parametrul | Metoda
Neamț | Escherichia coli (E.coli) | SR EN ISO 9308-1/2009
Neamț | Enterococci | SR EN ISO 7899-2/2002
Neamț | Clostridium perfringens | SR EN ISO 6461-2/2002
Neamț | Bacterii Coliforme | SR EN ISO 9308-1/2009
Neamț | Numar de colonii la 220C | SR EN ISO 6222/2004

## 3B-P.Micro.si Metale Met.Prelev
Judet | Parametrul | Proba este prelevata direct de la robinetul folosit in mod obisnuit pentru consumul apei, fara a-l lasa sa curga anterior prelevarii | Proba este prelevata dintr-un punct de retea in care apa a stagnat o perioada de cel putin 30 de minute inainte de prelevare | Proba este prelevata dupa evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevata dupa dezinfectia robinetului
Neamț | E.coli | NU | NU | NU | DA
Neamț | Enterococi | NU | NU | NU | DA
Neamț | Cl.perfringens | NU | NU | NU | DA
Neamț | Bacterii Coliforme | NU | NU | NU | DA
Neamț | Nr. de colonii 22° C | NU | NU | NU | DA
Neamț | Metale: Pb, Cu, Ni | NU | NU | DA | NU

## 4-Neconf.frecv.monit_ZAP
Anul | Judetul | Nume_ZAP | Parametrul | Nr.Analize Cf. Legislatiei | Nr.Analize Efectuate
2017 | Neamț | VADURI | Escherichia coli (E.coli) | 470 | 470
2017 | Neamț |  | Enterococci | 470 | 470
2017 | Neamț |  | Cupru | 4 | 4
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 9 | 9
2017 | Neamț |  | Nitrati | 321 | 321
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 52
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 264 | 264
2017 | Neamț |  | Amoniu | 1047 | 1047
2017 | Neamț |  | Cloruri | 312 | 312
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 1042 | 1042
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 312 | 312
2017 | Neamț |  | pH | 1042 | 1042
2017 | Neamț |  | Fier | 96 | 96
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 1042 | 1042
2017 | Neamț |  | Sulfati | 52 | 52
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 317 | 317
2017 | Neamț |  | Culoare | 312 | 312
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 57 | 57
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 1042 | 1042
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 312 | 312
2017 | Neamț | BÂTCA DOAMNEI | Escherichia coli (E.coli) | 418 | 418
2017 | Neamț |  | Enterococci | 418 | 418
2017 | Neamț |  | Cupru | 4 | 4
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 9 | 9
2017 | Neamț |  | Nitrati | 269 | 269
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 208 | 208
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 56 | 56
2017 | Neamț |  | Aluminiu | 943 | 943
2017 | Neamț |  | Amoniu | 943 | 943
2017 | Neamț |  | Cloruri | 260 | 260
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 4588 | 4588
2017 | Neamț |  | Clostridium perfringens | 57 | 187
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 260 | 260
2017 | Neamț |  | pH | 938 | 938
2017 | Neamț |  | Fier | 108 | 108
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 938 | 938
2017 | Neamț |  | Sulfati | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 265 | 265
2017 | Neamț |  | Culoare | 260 | 260
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 57 | 57
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 4588 | 4588
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 260 | 260
2017 | Neamț | PILDESTI - SIMIONESTI | Escherichia coli (E.coli) | 395 | 395
2017 | Neamț |  | Enterococci | 395 | 395
2017 | Neamț |  | Cupru | 4 | 4
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 14 | 14
2017 | Neamț |  | Nitrati | 255 | 255
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 217 | 217
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 28 | 28
2017 | Neamț |  | Amoniu | 303 | 303
2017 | Neamț |  | Cloruri | 241 | 241
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 1085 | 1085
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 293 | 293
2017 | Neamț |  | pH | 293 | 293
2017 | Neamț |  | Fier | 158 | 158
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 293 | 293
2017 | Neamț |  | Sulfati | 36 | 36
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 241 | 241
2017 | Neamț |  | Culoare | 241 | 241
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 124 | 124
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 293 | 293
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 241 | 241
2017 | Neamț | TICOS | Escherichia coli (E.coli) | 57 | 57
2017 | Neamț |  | Enterococci | 57 | 57
2017 | Neamț |  | Cupru | 2 | 2
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 5 | 5
2017 | Neamț |  | Nitrati | 29 | 29
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 14 | 14
2017 | Neamț |  | Amoniu | 27 | 27
2017 | Neamț |  | Cloruri | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 577 | 577
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 24 | 24
2017 | Neamț |  | pH | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Fier | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Sulfati | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 27 | 27
2017 | Neamț |  | Culoare | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 15 | 15
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 24 | 24
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 24 | 24
2017 | Neamț | LUNCA | Escherichia coli (E.coli) | 202 | 199
2017 | Neamț |  | Enterococci | 202 | 199
2017 | Neamț |  | Cupru | 2 | 2
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 6 | 6
2017 | Neamț |  | Nitrati | 144 | 144
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 52 | 52
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 88 | 88
2017 | Neamț |  | Amoniu | 142 | 142
2017 | Neamț |  | Cloruri | 138 | 138
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 397 | 397
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 138 | 138
2017 | Neamț |  | pH | 138 | 138
2017 | Neamț |  | Fier | 48 | 48
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 138 | 138
2017 | Neamț |  | Sulfati | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 142 | 139
2017 | Neamț |  | Culoare | 138 | 138
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 56 | 56
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 138 | 138
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 138 | 138
2017 | Neamț | PREUTESTI | Escherichia coli (E.coli) | 123 | 120
2017 | Neamț |  | Enterococci | 123 | 120
2017 | Neamț |  | Cupru | 2 | 2
2017 | Neamț |  | Cianuri totale | 5 | 5
2017 | Neamț |  | Nitrati | 87 | 87
2017 | Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | 72 | 72
2017 | Neamț |  | Amoniu | 85 | 85
2017 | Neamț |  | Cloruri | 82 | 82
2017 | Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 358 | 358
2017 | Neamț |  | Conductivitate | 82 | 82
2017 | Neamț |  | pH | 82 | 82
2017 | Neamț |  | Fier | 36 | 36
2017 | Neamț |  | Oxidabilitate | 82 | 82
2017 | Neamț |  | Sulfati | 12 | 12
2017 | Neamț |  | Bacterii Coliforme | 85 | 82
2017 | Neamț |  | Culoare | 82 | 82
2017 | Neamț |  | Numar de colonii la 220C | 15 | 15
2017 | Neamț |  | Turbiditate | 82 | 82
2017 | Neamț |  | Duritate totala | 82 | 82
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017 | Neamț
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

## 5-Monit_ZAP_Judet
Anul | Judetul | Parametrul | Total ZAP Monitorizate | Total ZAP Neconforme | Nr.Total Analize Efectuate DSP | Nr.Total Analize Efectuate Producator/Distrib.Apa | Nr.Total Analize Efectuate | Nr.Total Analize Neconforme DSP(Monitorizare Audit) | Nr.Total Analize Neconforme Producator/Distrib.Apa(Monitorizare de control) | Nr.Total Analize Neconforme | LOCUL PRELEVARII | %ANALIZE NECONFORME
2017 |  | Escherichia coli (E.coli) | 6 | 0 | 618 | 1041 | 1659 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Enterococci | 6 | 0 | 618 | 1041 | 1659 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Arsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Benzene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Bromati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Cupru | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | T | 0
2017 |  | Cianuri libere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Cianuri totale | 6 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | W,T | 0
2017 |  | 1,2-dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Fluoruri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Nichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Nitrati | 6 | 0 | 48 | 1057 | 1105 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 6 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Nitriti in reteaua de distributie | 6 | 0 | 18 | 504 | 522 | 0 | 0 | 0 | N,T | 0
2017 |  | Nitrati/nitriti formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Pesticide – Total | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Tetracloretena si Tricloretena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Trihalometani – Total | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Pesticide individuale presupuse a fi prezente in sursa de apa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Aluminiu | 1 | 0 | 5 | 938 | 943 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Amoniu | 6 | 0 | 30 | 2517 | 2547 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Cloruri | 6 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Clor rezidual total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 6 | 0 | 618 | 7429 | 8047 | 0 | 0 | 0 | N,T | 0
2017 |  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 1 | 0 | 5 | 182 | 187 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Conductivitate | 6 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | pH | 6 | 0 | 0 | 2517 | 2517 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Fier | 6 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Oxidabilitate | 6 | 0 | 0 | 2517 | 2517 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Sulfat | 6 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Bacterii Coliforme | 6 | 0 | 30 | 1041 | 1071 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Doza efectiva totala de referinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Culoare | 6 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Miros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Gust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Numar de colonii la 22 grd.C | 6 | 0 | 30 | 294 | 324 | 0 | 0 | 0 | W | 0
2017 |  | Numar de colonii la 37grd.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Carbon Organic Total (TOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Turbiditate | 6 | 0 | 0 | 6167 | 6167 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Activitatea Alfa Globala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Activitatea Beta Globala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Zinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Duritate totala | 6 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | W,N,T | 0
2017 |  | Acrilamida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Epiclorhidrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Clorura de vinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Sulfati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2017 |  | Substante tensio-active total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 5B-P.Specifici_de_Produs
Judetul | Acrilamidă | Epiclorhidrină | Clorură de vinil

## 6-ZAP_P.Neconf_Cauze_Actiuni
Judeţul | Nume_ZAP | Parametrul | Derogare acordată(Da/Nu)-perioadă (ex.2017-2019) | Nr.Total Analize Efectuate DSP | Nr.Total Analize Efectuate Producător/Distrib.Apă | Nr.Total Analize Efectuate | Nr.Total Analize Neconforme DSP | Nr.Total Analize Neconforme Producator/Distrib.Apă | Nr.Total Analize Neconforme | Valoarea Maximă raportată | Valoarea Mediană pentru toate analizele efectuate | Valoarea Mediană pentru analizele neconforme | Cauze | Remedii | Calendar | observaţii
Neamț | VADURI | Escherichia coli (E.coli) | nu | 158 | 312 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 158 | 312 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 9 | 312 | 321 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 2.98 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 4 | 260 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 5 | 1042 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.008 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 9.57 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 158 | 884 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 361 | 301 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 7.71 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 23.86 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.35 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 5 | 312 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 5 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.25 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 9.11 | 0 |  | 0
Neamț | BÂTCA DOAMNEI | Escherichia coli (E.coli) | nu | 158 | 260 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 158 | 260 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 9 | 260 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 2.86 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 4 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Aluminiu | nu | 5 | 938 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.047 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 5 | 938 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 10.83 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 158 | 4430 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.1 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clostridium perfringens | nu | 5 | 182 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 350 | 259 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 7.79 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 35.28 | 13.06 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.64 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 58 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 5 | 260 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 5 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 4588 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.39 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 7.47 | 0 |  | 0
Neamț | PILDESTI - SIMIONESTI | Escherichia coli (E.coli) | nu | 164 | 231 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 164 | 231 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.001 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 14 | 241 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.94 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.01 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 10 | 293 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 25.95 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 164 | 921 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.425 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 668 | 592 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.26 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.3 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69 | 57 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 10 | 231 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 10 | 114 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.36 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 18.12 | 0 |  | 0
Neamț | TICOS | Escherichia coli (E.coli) | nu | 33 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 33 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.001 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 4.7 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.008 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 28.33 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 33 | 544 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.23 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 616 | 447 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 7.37 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.12 | 18.85 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.4 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 42 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.39 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 13.13 | 0 |  | 0
Neamț | LUNCA | Escherichia coli (E.coli) | nu | 64 | 135 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 64 | 135 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 6 | 138 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 4.1 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 2 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 4 | 138 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 64 | 333 | 397 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 19.09 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.1 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 591 | 509 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 7.64 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20.91 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.5 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 4 | 135 | 139 | 0 | 0 | 0 | 110 | 67 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 4 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.33 | 0 |  | 0
Neamț | PREUTESTI | Escherichia coli (E.coli) | nu | 41 | 79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 13.93 | 0 |  | 0
Neamț |  | Enterococci | nu | 41 | 79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cupru | nu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cianuri totale | nu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitrati | nu | 5 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 7.57 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti la iesire din statia de tratare | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Nitriti in reteaua de distributie | nu | 2 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Amoniu | nu | 3 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0 |  | 0
Neamț |  | Cloruri | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 23.78 | 0 |  | 0
Neamț |  | Clor rezidual liber la capat de retea | nu | 41 | 317 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.1 | 0 |  | 0
Neamț |  | Conductivitate | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 669 | 557 | 0 |  | 0
Neamț |  | pH | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 7.56 | 0 |  | 0
Neamț |  | Fier | nu | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 44.63 | 0 |  | 0
Neamț |  | Oxidabilitate | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.44 | 0 |  | 0
Neamț |  | Sulfati | nu | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63.5 | 0 |  | 0
Neamț |  | Bacterii Coliforme | nu | 3 | 79 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Culoare | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Numar de colonii la 220C | nu | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Neamț |  | Turbiditate | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.46 | 0 |  | 0
Neamț |  | Duritate totala | nu | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 17.78 | 0 |  | 0

## list (hidden)
Judete | ID-Judete | Parametrii 3B | Variante | Parametrii 3A | Cauze | Remedii | Calendar
0 | ID-JUDET | E.coli | DA | Escherichia coli (E.coli) | C |  | I
ALBA | 29001 | Enterococi | NU | Enterococci | T |  | S
ARAD | 03001 | Cl.perfringens |  | Stibiu | P |  | M
ARGEŞ | 04001 | Coliform bacteria |  | Arsen | D |  | L
BACĂU | 30001 | Nr. de colonii 22° C |  | Benzene | O
BIHOR | 05001 | Metale: Pb, Cu, Ni |  | Benzo(a)pyrene | S
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 06001 |  |  | Bor | U
BOTOŞANI | 07001 | Loul Prelevarii |  | Bromati
BRĂILA | 08001 | W |  | Cadmiu
BRAŞOV | 41001 | N |  | Crom
BUCUREŞTI | 31001 | L |  | Cupru
BUZĂU | 09001 | T |  | Cianuri totale
CĂLĂRAŞI | 10001 | W,N,L,T |  | 1,2-dichloroethane
CARAŞ SEVERIN | 32001 | W,N,T |  | Fluor
CLUJ | 11001 | W,L,T |  | Plumb
CONSTANŢA | 33001 | W,N |  | Mercur
COVASNA | 34001 | W,L |  | Nichel
DÂMBOVIŢA | 12001 | W,T |  | Nitrati
DOLJ | 13001 | N,L,T |  | Nitriti la iesire din statia de tratare
GALAŢI | 14001 | N,L |  | Nitriti in reteaua de distributie
GIURGIU | 35001 | N,T |  | Nitrati/nitriti formula
GORJ | 15001 | L,T |  | Pesticide – Total
HARGHITA | 16001 |  |  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice
HUNEDOARA | 17001 |  |  | Selenium
IALOMIŢA | 18001 |  |  | Tetracloretena si Tricloretena
IAŞI | 19001 |  |  | Trihalometani – Total
ILFOV | 01001 |  |  | Desethylatrazine CAS 6190-65-4
MARAMUREŞ | 20001 |  |  | Atrazine CAS 1912-24-6
MEHEDINŢI | 21001 |  |  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
MUREŞ | 36001 |  |  | Bentazon CAS 25057-89-0
NEAMŢ | 37001 |  |  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
OLT | 42001 |  |  | Metalochlor CAS 87392-12-9
PRAHOVA | 02001 |  |  | 2.4 DCAS 94-75-7
SĂLAJ | 22001 |  |  | Simazine CAS 122-34-9
SATU MARE | 38001 |  |  | Diuron CAS 330-54-1
SIBIU | 23001 |  |  | MCPA CAS 94-74-6
SUCEAVA | 39001 |  |  | Bromacil CAS 314-40-9
TELEORMAN | 24001 |  |  | Mecoprop CAS 7085-19-0
TIMIŞ | 25001 |  |  | Isoproturon CAS 34123-59-6
TULCEA | 40001 |  |  | Aluminiu
VÂLCEA | 26001 |  |  | Amoniu
VASLUI | 27001 |  |  | Cloruri
VRANCEA | 28001 |  |  | Clor rezidual liber la capat de retea
Clostridium perfringens
Conductivitate
pH
Fier
Mangan
Oxidabilitate
Sulfati
Sodiu
Bacterii Coliforme
Tritiu
Doza efectiva totala de referinta
Culoare
Miros
Gust
Numar de colonii la 220C
Carbon Organic Total
Turbiditate
Activitatea Alfa Globala
Activitatea Beta Globala
Zinc
Duritate totala
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
Sulfuri si Hidrogen Sulfurat
Substante tensio active - total